**5号楼西侧机房改造工程清单表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **工艺做法及用料** |
| **一** | **PDU机柜插座** | | | |
| 1 | PDU机柜插座 | 72 | 个 | 25A输入（12+4）10位10A、4位16A（一层6个\*12层） |
| **二** | **电缆** | | | |
| 1 | 电缆RVV3\*4mm2 | 1080 | 米 | 电缆RVV3\*4mm2平方线（一台机柜按照两个PDU计算，每个PDU线缆长度按照15米，每个机房按照3个机柜。一层6个\*12层） |
| **三** | **线槽** | | | |
| 1 | PVC线槽 | 120 | 米 | PVC线槽40\*60mm（一层10米\*12层） |
| 2 | 铝合金地槽 | 60 |  | 铝合金地槽中号（一层5米\*12层） |
| **四** | **辅料** | | | |
| 1 | 辅料 | 36 | 台 | 辅料（扎带、螺丝、胶布） |