5号楼西侧机房改造工程清单表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 工艺做法及用料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | PDU机柜插座 |  |  |  |
| 1 | PDU机柜插座 | 72 | 个 | 25A输入（12+4）10位10A、4位16A（一层6个*12层） |
| 二 | 电缆 |  |  |  |
| 1 | 电缆RVV3*4mm2 | 1080 | 米 | 电缆RVV3*4mm2平方线（一台机柜按照两个PDU计算，每个PDU线缆长度按照15米，每个机房按照3个机柜。一层6个*12层） |
| 三 | 线槽 |  |  |  |
| 1 | PVC线槽 | 120 | 米 | PVC线槽40*60mm（一层10米*12层） |
| 2 | 铝合金地槽 | 60 |  | 铝合金地槽中号（一层5米*12层） |
| 四 | 辅料 |  |  |  |
| 1 | 辅料 | 36 | 台 | 辅料（扎带、螺丝、胶布） |